СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД СЕМИЛУКИ ПЯТОГО СОЗЫВА

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________

ул. Ленина, 11,  г. Семилуки, 396901, тел./факс (47372)  2-45-65

РЕШЕНИЕ

от «16» декабря 2019 г. № 261

О внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

городского поселения – город Семилуки

от 04.07.2019 г. № 232 «Об утверждении

перечня объектов электросетевого имущества

городского поселения – город Семилуки,

передаваемого в муниципальную собственность

Семилукского муниципального района»

Руководствуясь ст. 14  Федерального  закона  от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.125, 215 Гражданского Кодекса Российской Федерации,  а также во исполнение решения Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки от 17.06.2019 № 219  «О передаче объектов электросетевого имущества городского поселения – город Семилуки в муниципальную собственность Семилукского муниципального района», Совет народных депутатов городского поселения – город Семилуки

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки от 04.07.2019 г. № 232 «Об утверждении перечня объектов электросетевого имущества городского поселения – город Семилуки, передаваемого в муниципальную собственность Семилукского муниципального района», изложив Приложение № 1 и Приложение № 2 в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль  исполнения данного решения возложить на исполняющего обязанности главы администрации городского поселения – город Семилуки (Жеребцов С.П.).

Глава городского поселения – город Семилуки                                С.И. Маршавин

Приложение №1 к решению

Совета народных депутатов

городского поселения – город Семилуки

«Об утверждении перечня объектов

электросетевого имущества

городского поселения – город Семилуки,

передаваемого в муниципальную собственность

Семилукского муниципального

района  от 04.07.2019 г. № 232

( в редакции от 16 декабря 2019 г. № 261)

Перечень

электросетевого недвижимого имущества городского поселения – город Семилуки, передаваемого в собственность Семилукского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование объекта, иные индивидуализирующие характеристики | Местонахождение | Мощность | Площадь, кв.м/ Протяжённость | Год ввода в эксплуатацию | Сведения о правах (запись в ЕГРП, реестровый №) | Реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Здания |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (иные сооружения, ТП № 56), кадастровый номер 36:28:0106023:96 Здание ТП № 56 /114521012, инв.№00036, в экспл. 01.01.50, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Чайковского, д 8т, ТП № 56 | 400 кВА | 7,0 кв.м | 1950 | № 36:28:0106023:96-36/029/2017-2 от 04.07.2017 (собственность) | Перечень основных средств к акту приема-передачи из КУМИ Семилукского района в КУМИ г. Семилуки от 29.06.2006 |
|  | Земельный участок 36:28:0106023:276 | г. Семилуки, ул. Чайковского, 8 Т | - | 60,0 кв.м | - | № 36:28:0106023:276-36/029/2017-1 от 09.11.2017 (собственность) | тот же |
|  | Сооружение (иные сооружения, ТП № 45), кадастровый номер 36:28:6600014:638 Здание ТП № 45 /114521012, инв.№202, в экспл. 01.04.87, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Чапаева, 27Т, ТП № 45 | 400 кВА | 57,2 кв.м | 1987 | № 36:28:6600014:638-36/029/2017-2 от 04.07.2017 (собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0102016:1075 | г. Семилуки, ул. Чапаева, 27 Т | - | 140,0 кв.м | - | № 36:28:0102016:1075-36/029/2017-1 от 08.11.2017 (собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения), кадастровый номер 36:28:0105015:1101 Здание ТП №16а /114521012, инв.№207-1, в экспл. 01.12.88, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Чапаева, 64 Т | 400 кВА 400 кВА | 66,0 кв.м | 1988 | № 36:28:0105015:1101-36/029/2017-2 от 27.03.2017 (собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0105015:1115 | г. Семилуки, ул. Чапаева, 64 Т | - | 168,0 кв.м | - | № 36:28:0105015:1115-36/029/2017-1 от 21.12.2017 (собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения), кадастровый номер 36:28:0102012:702 Здание ТП № 46 /114521012, инв.№396-1, в экспл. 01.12.60, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, 22 Т | 630 кВА | 42,2 кв.м | 1960 | № 36:28:0102012:702-36/029/2017-3 от 27.03.2017 (собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0102012:709 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, 22 Т | - | 187,0 кв.м | - | № 36:28:0102012:709-36/029/2017-1 от 30.10.2017 (собственность) | тот же |
|  | Сооружение (иные сооружения, ТП 47), кадастровый номер 36:28:0102016:1069 Здание ТП № 47, /114521012, инв.№402-1, в экспл. 01.08.90, шифр нормы аморт. 1000, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, 18 Т-1, ТП № 47 | 250 кВА 250 кВА | 45,5 кв.м | 1990 | № 36:28:0102016:1069-36/029/2017-2 от 04.07.2017 (собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0102062:1076 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, 18 Т-1 | - | 117,0 кв.м | - | №36:28:0102016:1076-36/029/2017-1от 08.11.2017 (собственность) | тот же |
|  | Сооружение (по назначению, ТП №6), кадастровый номер 36:28:0104005:351 Здание ТП № 6 /114521012, инв.№425, в экспл. 01.12.73, шифр нормы аморт. 1000, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Мурзы, 1а Т-1 | 160 кВА | 50,2 кв.м | 1973 | № 36:28:0104005:351-36/029/2017-3 от 19.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0104005:379 | г. Семилуки, ул. Мурзы, 1 а Т-1 | - | 120,0 кв.м | - | № 36:28:0104005:379-36/029/2017-1 от 08.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, ТП-44), кадастровый номер 36:28:0105015:211 Здание ТП № 44 /114521012, инв.№44-1, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Курская, 32Т | 400 кВА | 49,5 кв.м | 1984 | № 36:28:0105015:211-36/029/2017-3 от 24.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0105015:1113 | г. Семилуки, ул. Курская, 32Т | - | 121,0 кв.м | - | № 36:28:0105015:1113-36/029/2017-1 от 08.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения), кадастровый номер 36:28:0102009:256 Здание ТП № 26 /114521012, инв.№443, в экспл. 01.12.82, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 136 Т-1 | 630 кВАх2 | 47,2 кв.м | 1982 | № 36:28:0102009:256-36/029/2017-2 от 27.03.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0102009:235 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 136 Т-1 | - | 100,0 кв.м | - | № 36:28:0102009:235-36/029/2017-1 от 26.12.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения), кадастровый номер 36:28:0102014:715 Здание РП-2 6/0,4 кв /114521012, инв.№453, в экспл. 01.12.74, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, 17 РП | 400 кВА 250 кВА | 92,1 кв.м | 1974 | № 36:28:0102014:715-36/029/2017-2 от 27.03.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0102014:722 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, 17 РП | - | 217,0 кв.м | - | № 36:28:0102014:722-36/029/2017-1 от 01.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, ТП №25), кадастровый номер 36:28:0000000:4797 Здание ТП № 25 /114521012, инв.№492, в экспл. 01.12.92, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Курская, 36Т | 250 кВА | 50,7 кв.м | 1992 | № 36:28:0000000:4797-36/029/2017-3 от 19.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0105007:1438 | г. Семилуки, ул. Курская, 36Т | - | 139,0 кв.м | - | №36:28:0105007:1438-36/029/2017-1 от 08.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, Трансформаторная подстанция), кадастровый номер 36:28:0105014:1149 Здание ТП № 50, /114521012, инв.№506-1, в экспл. 01.03.95, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 12 Т | 250 кВА | 42,0 кв.м | 1995 | №36:28:0105014:1149-36/029/2017-4 от 27.03.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0105014:1158 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 12 Т | - | 137,0 кв.м | - | №36:28:0105014:1158-36/029/2017-2 от 28.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения (ТП №51)), кадастровый номер 36:28:0102013:283 Здание ТП № 51 /114521012, инв.№510-1, в экспл. 01.12.90, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 16 Т | 400 кВА | 50,3 кв.м | 1990 | №36:28:0102013:283-36/001/2017-1 от 21.04.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0102013:284 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 16 Т | - | 138,0 кв.м | - | №36:28:0102013:284-36/029/2017-1 от 15.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения), кадастровый номер 36:28:0104005:376 Здание РП-1 /114521012, инв.№521, в экспл. 01.12.78, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Мурзы,1а РП | 400кВА 250кВа | 85,0 кв.м | 1978 | №36:28:0104005351-36/029/2017-3 от 27.03.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0104005:377 | г. Семилуки, ул. Мурзы,1а РП | - | 192,0 кв.м | - | № 36:28:0104005:377-36/001/2017-1 от 15.05.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения), кадастровый номер 36:28:0105007:870 Здание РП-4 /114521012, инв.№524, в экспл. 01.12.93, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Курская, 86 РП | 630 кВА 630 кВА | 145,4 кв.м | 1993 | №36:28:0105007:870-36/029/2017-3от 27.03.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0105007:1442 | г. Семилуки, ул. Курская, 86 РП | - | 284,0 кв.м | - | № 36:28:0105007:1442-36/029/2018-1 от 09.04.2018 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения), кадастровый номер 36:28:0104014:438 Здание ТП № 2 /114521012, инв.№65, в экспл. 01.12.44, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. 9 Января, 8Т | 180 кВА | 23,6 кв.м | 1944 | №36:28:0104014:438-36/029/2017-3 от 27.03.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0104014:440 | г. Семилуки, ул. 9 Января, 8Т | - | 77,0 кв.м | - | №36:28:0104014:440-36/005/2017-1 от 02.05.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, Трансформаторная подстанция), кадастровый номер 36:28:0104013:281 Здание ТП № 1 /114521012, инв.№67, в экспл. 01.12.49, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Ленина, строение 10Т-1 | 200 кВА | 14,1 кв.м | 1949 | № 36:28:0104013:281-36/029/2017-3 от 27.03.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0104013:284 | г. Семилуки, ул. Ленина, 10 Т-1 | - | 108,0 кв.м | - | № 36:28:0104013:284-36/029/2017-1 от 28.09.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, ТП №3), кадастровый номер 36:28:0000000:3920 Здание ТП № 3 /114521012, инв.№68, в экспл. 01.12.53, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. 8 Марта, 7Т | 400 кВА | 29,4 кв.м | 1953 | № 36:28:0000000:3920-36/029/2017-3 от 19.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0104016:419 | г. Семилуки, ул. 8 Марта, 7Т | - | 92,0 кв.м | - | № 36:28:0104016:419-36/029/2017-1 от 08.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения), кадастровый номер 36:28:0102009:257 Здание ТП №11, /114521012, инв.№69, в экспл. 01.12.54, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 136 Т-2 | 400 кВА | 13,3 кв.м | 1954 | № 36:28:0102009:257-36/029/2017-2 от 27.03.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0102009:234 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 136 Т-2 | - | 86,0 кв.м | - | № 36:28:0102009:234-36/029/2017-1 от 26.12.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, ТП-9), кадастровый номер 36:28:0000000:4406 Здание ТП №9 /114521012, инв.№70, в экспл. 01.12.58, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Гагарина, 27 Т | 320 кВА | 109,0 кв.м | 1958 | № 36:28:0000000:4406-36/029/2017-3 от 20.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0103015:303 | г. Семилуки, ул. Гагарина, 27 Т | - | 78,0 кв.м | - | № 36:28:0103015:303-36/029/2017-1 от 15.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, ТП №8), кадастровый номер 36:28:0102016:191 Здание ТП №8 /114521012, инв.№71, в экспл. 01.12.58 , шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Крупской, 36 Т | 400 кВА | 18,2 кв.м | 1958 | № 36:28:0102016:191-36/029/2017-3 от 19.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0103005:639 | г. Семилуки, ул. Крупской, 36 Т | - | 72,0 кв.м | - | № 36:28:0103005:639-36/029/2017-1 от 08.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, ТП-17), кадастровый номер 36:28:0000000:4802 Здание ТП №17 /114521012, инв.№73, в экспл. 01.12.82, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, Курская, 6 Т | 630 кВА 630 кВА | 66,5 кв.м | 1982 | №36:28:0000000:4802-36/029/2017-3 от 24.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0105017:102 | г. Семилуки, Курская, 6 Т | - | 150,0 кв.м | - | № 36:28:0105017:102-36/029/2017-1 от 15.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, ТП-7), кадастровый номер 36:28:0000000:2985 Здание ТП №7 /114521012, инв.№76, в экспл. 01.12.65, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, пер. Космонавтов, 16Т | 630 кВА | 20,1 кв.м | 1965 | № 36:28:0000000:2985-36/029/2017-3 от 19.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0104002:132 | г. Семилуки, пер. Космонавтов, 16Т | - | 71,0 кв.м | - | № 36:28:0104002:132-36/029/2017-1 от 08.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, Трансформаторная подстанция), кадастровый номер 36:28:0102015:420 Здание ТП №10 /114521012, инв.№77, в экспл. 01.12.67, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Комсомольская, 16 | 400 кВА | 28,0 кв.м | 1967 | № 36:28:0102015:420-36/029/2017-3 от 27.03.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0102015:422 | г. Семилуки, ул. Комсомольская, 16 | - | 95,0 кв.м | - | № 36:28:0102015:422-36/005/2017-1 от 02.05.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, ТП №15), кадастровый номер 36:28:0102014:122 Здание ТП №15 /114521012, инв.№78, в экспл. 01.12.69, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, д 11Т-1 | 250 кВА | 33,4 кв.м | 1969 | № 36:28:0102014:122-36/029/2017-2 от 19.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0102015:430 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, уч 11 Т-1 | - | 69,0 кв.м | - | № 36:28:0102015:430-36/029/2017-1 от 08.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Сооружение (иные сооружения, ТП № 39), кадастровый номер 36:28:0102016:1070 Здание ТП №39 6/0,4 кв ТП-44/143115020, инв.№158-1, в экспл. 01.12.80, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, 18 Т2 | 250 кВАх2 | 40,9 кв.м | - | № 36:28:0102016:1070-36/029/2017-2 от 04.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0102016:1074 | г Семилуки, ул Дзержинского, 18 Т-2 | - | 117,0 кв.м | - | № 36:28:0102016:1074-36/029/2017-1 от 08.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения (ТП №59), кадастровый номер 36:28:0103003:337 Здание ТП № 59 /143115020, инв.№20037, в экспл. 01.01.99, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Индустриальная, 25 Т | 250 кВа 250 кВа | 58,1 кв.м | 1999 | № 36:28:0103003:337-36/029/2017-2 от 09.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0103003:338 | г. Семилуки, ул. Индустриальная, 25 Т | - | 149,0 кв.м | - | № 36:28:0103003:338-36/029/2017-1 от 08.11.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения), кадастровый номер 36:28:0104009:164 Здание ГРП №3 6 кв/114521012, инв. №79, в экспл.29.06.09, шифр аморт. 40717, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 9РП | - | 7,9 кв.м | - | № 36:28:0104009:164-36/029/2017-3 от 27.03.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Земельный участок 36:28:0104009:165 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 9аРП | - | 44 кв.м | - | № 36:28:0104009:165-36/029/2017-1 от 23.10.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, РТ-13), кадастровый номер 36:28:6600039:50 Здание ТП №13 /114521012, инв.№75, в экспл. 01.12.64, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 5\1Т | 160 кВА | 32,9 кв.м | 1964 | № 36:28:6600039:50-36/029/2017-2 от 19.07.2017 | тот же |
|  | Сооружение (Иное сооружение, ПС-4,35/6 кВ, Фидер №8,ТП №52), кадастровый номер 36:28:0102009:245 КТП №52 /143115020, инв.№514-1, в экспл.01.10.95, шифр нормы аморт.40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 138 Т2 | 250 кВА | 46,0 кв.м | 1990 | № 36:28:0102009:245-36/029/2017-3 от 20.07.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Здание (Нежилое здание, объект электроснабжения (ТП №60)), кадастровый номер 36:28:0105007:1440 Здание ТП №60 /143115020, инв. №20092, в экспл. 11.07.03, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 8аТ | 400 кВА | 52,7 кв.м | - | № 36:28:0105007:1440-36/029/2017-2 от 14.12.2017 (Собственность) | тот же |
|  | Помещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Нежилое помещение №2 (ТП № 14/114521012), кадастровый номер 36:28:0101025:148 инв.№72, в экспл. 01.12.59, шифр нормы аморт. 10003, норма аморт. 1.7 | г. Семилуки, ул. Лунная, 12 | 630 кВА 320 кВА | 35,5 кв.м | 1959 | № 36:28:0101025:148-36/091/2019-1 от 11.09.2019 (собственность) | тот же |
|  | Нежилое помещение №2 (ТП № 19/143115020), кадастровый номер 36:28:0105015:1237 инв.№193, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Чапаева, 66 | 630кВА 630кВА | 28,3 кв.м | 1986 | № 36:28:0105015:1237-36/091/2019-1 от 23.09.2019 (собственность) | тот же |
|  | ТП №12/143115020, инв.№42-1, в экспл.01.12.59, шифр нормы аморт.40701, норма аморт. 4.4 (нежилые помещения №1-4): | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 138 Т-1 | 160 кВА 180 кВА |  | 1959 |  | тот же |
|  | Нежилое помещение №1(щитовая), кадастровый номер 36:28:0102008:569 |  |  | 17,2 кв.м. |  | № 36:28:0102008:569-36/091/2019-1 от 26.09.2019 (собственность) | тот же |
|  | Нежилое помещение №2 (распределительное устройство) кадастровый номер 36:28:0102008:570 |  |  | 14,4 кв.м. |  | № 36:28:0102008:570-36/091/2019-1 от 26.09.2019 (собственность) | тот же |
|  | Нежилое помещение №3 (трансформаторная) кадастровый номер 36:28:0102008:571 |  |  | 3,3 кв.м. |  | № 36:28:0102008:571-36/091/2019-1 от 26.09.2019 (собственность) | тот же |
|  | Нежилое помещение №4 (трансформаторная) кадастровый номер 36:28:0102008:572 |  |  | 3,3 кв.м. |  | № 36:28:0102008:572-36/091/2019-1 от 26.09.2019 (собственность) | тот же |
|  | Нежилое помещение №2 (ТП № 38/143115020), кадастровый номер 36:28:0101038:134 инв.№308, в экспл. 01.12.78, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. 25 лет октября, 6а | 400 кВА 400 кВА | 55,5 кв.м | 1978 | № 36:28:0101038:134-36/091/2019-1 от 30.09.2019 (собственность) | - |

Приложение № 2 к решению

Совета народных депутатов

городского поселения – город Семилуки

«Об утверждении перечня объектов

электросетевого имущества

городского поселения – город Семилуки,

передаваемого в муниципальную собственность

Семилукского муниципального

района  от 04.07.2019 г. № 232

( в редакции от 16 декабря 2019 г. № 261)

Перечень

электросетевого движимого имущества  городского поселения – город Семилуки, передаваемого в собственность Семилукского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование объекта, иные индивидуализирующие характеристики | Местонахождение | Мощность | Площадь, кв.м/ Протяжённость | Год ввода в эксплуатацию | Сведения о правах (запись в ЕГРП, реестровый №) | Реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП № 55 6/0,4 кв /143115020, инв.№00006, в экспл. 01.08.97, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Чайковского,5Т | 250 кВА | - | 1997 | Реестровый номер 94/д | Перечень основных средств к акту приема-передачи из КУМИ Семилукского района в КУМИ г.Семилуки от 29.06.2006 г. |
|  | КТП № 58 ТМ400 6-0,4. /143115020, инв.№00502, в экспл. 01.09.99, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Химиков, 26 Т | 400 кВА | - | 1999 | Реестровый номер 95/д | тот же |
|  | ТМ-320/6, 6/0,4 ТП № 14 /143115010, инв.№13, в экспл. 01.12.70, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Лунная, 12 Т | 320 кВА | - | 1970 | Реестровый номер 97/д | тот же |
|  | ТМ-ТТУ-А1 220/6 и распред.устр. ТП №22 /143115010, инв.№14-1, в экспл. 01.12.65, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП №22 | 220 кВА | - | 1965 | Реестровый номер 98/д | тот же |
|  | КТП № 54, /143115020, инв.№15482, в экспл. 01.04.72, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Ж-Дорожная, 36 Т | 630 кВА | - | 1972 | Реестровый номер 99/д | тот же |
|  | ГКТПН № 57 /143115020, инв.№15483, в экспл. 01.04.98, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Гончарова, 10 Т | 400 кВА | - | 1998 | Реестровый номер 100/д | тот же |
|  | ТМ- 250/6 ТП №49 г. Семилуки /143115010, инв.№15868, в экспл. 01.01.94 -,шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП №49 | 250 кВА | - | 1994 | Реестровый номер 102/д | тот же |
|  | ТМ- 250/6 РП № 2 г. Семилуки /143115010, инв.№15868-1, в экспл. 01.04.91, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, РП № 2 | 250 кВА | - | 1991 | Реестровый номер 103/д | тот же |
|  | КТПН № 18 6/0,4 кв ТМ 200 /143115020, инв.№16-2, в экспл. 01.12.72, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Свердлова, 24 Т | 200 кВА | - | 1972 | Реестровый номер 105/д | тот же |
|  | КТПН № 41, 6/0,4 кв ТМ 250 /143115020, инв.№161-1, в экспл. 01.12.81, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Некрасова, 7Т | 250 кВА | - | 1981 | Реестровый номер 106/д | тот же |
|  | ТМ-400 ТП № 37 /143115010, инв.№162-2, в экспл. 01.12.92, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП 37 | 400 кВА | - | 1982 | Реестровый номер 107/д | тот же |
|  | ТМ-250 ТП №39 /143115010, инв.№162-3, в экспл. 01.12.81, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, к ТП №39 | 250 кВА | - | 1981 | Реестровый номер 108/д | тот же |
|  | ТМ-400 в КТП №58 /143115010, инв.№170, в экспл. 01.06.98, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, КТП №58 | 400 кВА | - | 1998 | Реестровый номер 109/д | тот же |
|  | КТПН № 5шк.№2ТМ160/6,143115020, инв.№178, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 106 Т | 160 кВА | - | 1984 | Реестровый номер 110/д | тот же |
|  | ТМ-160/6 школа №2 /143115010, инв.№110,в экспл 01.12.84 ,шифр нормы аморт 40701 ,норма аморт 4.4 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 106 Т | 160 кВА | - | 1984 | - | тот же |
|  | ТМ-250 КТП № 48 /143115010, инв.№186, в экспл. 01.12.95, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, КТП №48 | 250 кВА | - | 1995 | Реестровый номер 111/д | тот же |
|  | ТМ-630 квт силовой 6/0,4 кв /143115010, инв.№190, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Курская, ТП №17 | 630 кВА | - | 1986 | Реестровый номер 112/д | тот же |
|  | ТМ-630 квт 6/0,4 кв. ул. Курская на ТП №17/143115010, инв.№191, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП №17 | 630 кВА | - | 1986 | Реестровый номер 113/д | тот же |
|  | ТМ-ВТ-250 ТП № 15 /143115010, инв.№191-1, в экспл. 01.12.92, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 15 | 250 кВА | - | 1992 | Реестровый номер 114/д | тот же |
|  | ТМ-630 ТП № 14 /143115010, инв.№194, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Лунная, 12 | 630 кВА | - | 1986 | Реестровый номер 116/д | тот же |
|  | ТМ-630 КТП № 17 /143115010, инв.№195, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | КТП № 17 | 630 кВА | - | 1986 | Реестровый номер 117/д | тот же |
|  | ТП № 43 КТПН 6/04 250квА /143115020, инв.№200, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Мира, 11 Т | 250 кВА | - | 1984 | Реестровый номер 118/д | тот же |
|  | ТМ-ТМФ-400 6/0,4 кв в ТП № 45 /143115010, инв.№203-1, в экспл. 01.04.87, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 45 | 400 кВА | - | 1987 | Реестровый номер 120/д | тот же |
|  | ТМ-160/6 на ТП № 43 ул. Мира г. Семилуки/143115010, инв.№204-1, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП №43 | 160 кВА | - | 1984 | Реестровый номер 121/д | тот же |
|  | ГКТПН № 27 250/6 /143115020, инв.№205-1, в экспл. 01.12.63, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Голикова 1Т | 250 кВА | - | 1963 | Реестровый номер 122/д | тот же |
|  | ТМ-250 КТП № 27 /143115010, инв.№206-1, в экспл. 01.12.63, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | КТП № 27 | 250 кВА | - | 1963 | Реестровый номер 123/д | тот же |
|  | ТМ-400/6 кв силовой Лицей № 24 ТП № 16а/143115010, инв.№208-1, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 16а | 400 кВА | - | 1986 | Реестровый номер 124/д | тот же |
|  | ТМ-400/6 Лицей № 24 ТП № 16а /143115010, инв.№209-1, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 16а | 400 кВА | - | 1986 | Реестровый номер 125/д | тот же |
|  | ТМ-250 КТП № 55 /143115010, инв.№212-1, в экспл. 01.12.78, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ГКТП № 55 | 250 кВА | - | 1978 | Реестровый номер 126/д | тот же |
|  | ТМ-400 с распредустр. в п/ст № 1 /143115010, инв.№3-1, в экспл. 01.12.60, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | п/ст РП№ 1 | 400 кВА | - | 1960 | Реестровый номер 127/д | тот же |
|  | КТПН № 42 /143115020, инв.№307, в экспл. 01.12.78, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. 30 лет Октября,1 Т | 320 кВА | - | 1978 | Реестровый номер 128/д | тот же |
|  | ТМ-400 в п/ст № 21 п. Новый /143115010, инв.№35-1, в экспл. 01.12.65, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | п/ст № 21 п. Новый | 400 кВА | - | 1965 | Реестровый номер 130/д | тот же |
|  | ТМ- 6/0,4 кв 400 кв ТП № 10 г. Семилуки /143115010, инв.№370-1, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. , норма аморт. 0 | ТП № 10 | 400 кВА | - | 1986 | Реестровый номер 131/д | тот же |
|  | ТМ-250 КТП № 23 /143115010, инв.№394, в экспл. 01.12.70, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | КТП №23 | 250 кВА | - | 1970 | Реестровый номер 133/д | тот же |
|  | ТМ-180 КТП № 4 г. Семилуки /143115010, инв.№397-1, в экспл. 01.12.90, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | КПТ № 4 | 180 кВА | - | 1990 | Реестровый номер 134/д | тот же |
|  | ТМ-630 в п/ст № 46 /143115010, инв.№398, в экспл. 01.12.90, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 46 | 630 кВА | - | 1990 | Реестровый номер 135/д | тот же |
|  | КТП № 34 /143115020, инв.№400, в экспл. 01.12.95, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Лесная,1 Т | 100 кВА | - | 1995 | Реестровый номер 136/д | тот же |
|  | ТМ-250 ТП № 41 /143115010, инв.№403-1, в экспл. 01.08.90, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 41 | 250 кВА | - | 1990 | Реестровый номер 137/д | тот же |
|  | ТМ-250 ТП № 47 /143115010, инв.№404, в экспл. 01.08.90, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 47 | 250 кВА | - | 1990 | Реестровый номер 138/д | тот же |
|  | КТПН № 22 /143115020, инв.№417, в экспл. 01.12.73, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114 Т | 200 кВА | - | 1973 | Реестровый номер 139/д | тот же |
|  | ТМ-400 6/0,4 кв в ТП № 20/143115010, инв.№424, в экспл. 01.12.75, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 20 | 400 кВА | - | 1975 | Реестровый номер 141/д | тот же |
|  | ТМ- 630 ква устройство в ТП № 26 /143115010, инв.№42528, в экспл. 01.12.82, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 26 | 630 кВА | - | 1982 | Реестровый номер 142/д | тот же |
|  | ТМ- 630 кв ЦРБ ТП № 26 /143115010, инв.№42757, в экспл. 01.12.82, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 26 | 630 кВА | - | 1982 | Реестровый номер 143/д | тот же |
|  | ТМ-силов. ТМВГ-250/16/04 ТП № 25 /143115010, инв.№429, в экспл. 01.12.92, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 25 | 250 кВА | - | 1992 | Реестровый номер 144/д | тот же |
|  | ТМ сил. ТЦО 200/6 КТП № 18 /143115010, инв.№43-1, в экспл. 01.12.60, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | КТП № 18 | 200 кВА | - | 1960 | Реестровый номер 145/д | тот же |
|  | ТМ-250 ТП № 36 /143115010, инв.№435, в экспл. 01.12.78, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 36 | 250 кВА | - | 1978 | Реестровый номер 146/д | тот же |
|  | ТМ-250 ТП № 47 г. Семилуки /143115010, инв.№442, в экспл. 01.12.92, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 47 | 250 кВА | - | 1992 | Реестровый номер 147/д | тот же |
|  | ТМ- 400 6/0,4 кв на ТП №44 ул. Курская /143115010, инв.№45-1, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП №44 | 400 кВА | - | 1984 | Реестровый номер 148/д | тот же |
|  | ТМ-100 ТП № 34/143115010, инв.№472, в экспл. 01.12.79, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 34 | 100 кВА | - | 1979 | Реестровый номер 149/д | тот же |
|  | ТМ-250 в ТП № 50 г. Семилуки /143115010, инв.№48, в экспл. 01.12.68, шифр нормы аморт. 40702, норма аморт. 9.1 | ТП № 50 | 250 кВА | - | 1968 | Реестровый номер 150/д | тот же |
|  | 86.ТМ-250 ТП № 35 /143115010, инв.№483, в экспл. 01.10.75, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 35 | 250 кВА | - | 1975 | Реестровый номер 151/д | тот же |
|  | КТПН № 20 /143115020, инв.№487, в экспл. 01.12.75, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Крупской, 35 Т | 400 кВА | - | 1975 | Реестровый номер 152/д | тот же |
|  | КТПН №35 /143115020, инв.№489, в экспл. 01.12.75, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Курская, 26 Т | 250 кВА | - | 1975 | Реестровый номер 153/д | тот же |
|  | КТПН № 48 /143115020, инв.№492-1, в экспл. 01.10.90, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Ломоносова, 33 Т | 250 кВА | - | 1990 | Реестровый номер 153/д | тот же |
|  | ТМ -630 ква ТП № 19 /143115010, инв.№493, в экспл. 01.01.93, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 19 | 630 кВА | - | 1993 | Реестровый номер 155/д | тот же |
|  | ГКТПН № 49 /143115020, инв.№494, в экспл. 01.10.93, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Набережная, 1Т | 250 кВА | - | 1993 | Реестровый номер 156/д | тот же |
|  | ТМ-630 ква ТП № 19 /143115010, инв.№495, в экспл. 01.10.93, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 19 | 630 кВА | - | 1993 | Реестровый номер 157/д | тот же |
|  | КТПН № 4 /143115020, инв.№5-1, в экспл. 01.12.63, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 104 Т | 180 кВА | - | 1963 | Реестровый номер 158/д | тот же |
|  | КТПН № 37 /143115020, инв.№500, в экспл. 01.12.76, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Гагарина, 28 Т | 630 кВА | - | 1976 | Реестровый номер 159/д | тот же |
|  | КТПН № 36 /143115020, инв.№505, в экспл. 01.12.76, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Пионерская, 24 Т | 250 | - | 1976 | Реестровый номер 160/д | тот же |
|  | ТМ-160 ТП № 6 /143115010, инв.№507-1, в экспл. 01.03.95, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 6 | 160 кВА | - | 1995 | Реестровый номер 161/д | тот же |
|  | ТМ-250 /6-0,4 /143115010, инв.№508-1, в экспл. 01.12.94, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП №50 | 250 кВА | - | 1994 | Реестровый номер 162/д | тот же |
|  | ТМ-180 КТП № 2 г. Семилуки /143115010, инв.№511-1, в экспл. 01.01.90, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | КТП № 2 | 180 кВА | - | 1990 | Реестровый номер 163/д | тот же |
|  | ТМ-400 в ТП № 51 ул. Транспортная /143115010, инв.№512, в экспл. 01.01.90, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 51 | 400 кВА | - | 1990 | Реестровый номер 164/д | тот же |
|  | ТМ-400 ТП № 52 /143115010, инв.№515, в экспл. 01.12.95, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 52 | 400 кВА | - | 1995 | Реестровый номер 166/д | тот же |
|  | ТМ-400 ТП № 52 /143115010, инв.№516-3, в экспл. 01.10.95, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 52 | 400 кВА | - | 1995 | Реестровый номер 167/д | тот же |
|  | МТП № 53 /143115020, инв.№517-2, в экспл. 01.03.96, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 120 Т | 100 кВА | - | 1996 | Реестровый номер 168/д | тот же |
|  | ТМ-100 ТП № 53 /143115010, инв.№518-2, в экспл. 01.03.96, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 53 | 100 кВА | - | 1996 | Реестровый номер 169/д | тот же |
|  | ТМ-200 к ТП № 1/143115010, инв.№523, в экспл. 01.06.81, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 1 | 200 кВА | - | 1981 | Реестровый номер 170/д | тот же |
|  | ТМ-400 к ТП № 56 /143115010, инв.№525-1, в экспл. 01.12.93, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 56 | 400 кВА | - | 1993 | Реестровый номер 171/д | тот же |
|  | ТМ-400 к ТП № 54 /143115010, инв.№526-1, в экспл. 01.12.93, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП № 54 | 400 кВА | - | 1993 | Реестровый номер 172/д | тот же |
|  | РП 5/143115020, инв.№527-1, в экспл. 01.12.93, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 98 РП | 3,5МВТ | - | 1993 | Реестровый номер 173/д | тот же |
|  | ТМ-100 ТП №42 /143115010, инв.№54-1, в экспл. 01.12.67, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП №42 | 100 кВА | - | 1967 | Реестровый номер 174/д | тот же |
|  | ТМ-6/250 установ.на распред №1 /143115010, инв.№543-2, в экспл. 01.06.80, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | 250 установ.на распред РП №1 | 250 кВА | - | 1980 | Реестровый номер 176/д | тот же |
|  | КТП № 23 пос.Новый/143115020, инв.№55-1, в экспл. 01.12.70, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Дача, 3Т | 250 кВА | - | 1970 | Реестровый номер 177/д | тот же |
|  | ТМ сил.ТМФ 400/6 уст. на КНМ КТП №38 /143115010, инв.№571, в экспл. 01.12.76, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | КНМ КТП №38 | 400 кВА | - | 1976 | Реестровый номер 178/д | тот же |
|  | ТМ сил. ТМФ 400/6 уст.на КНС ТП № 38 /143115010, инв.№577, в экспл. 01.12.76, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, КНС ТП № 38 | 400 кВА | - | 1976 | Реестровый номер 179/д | тот же |
|  | КТПН № 40 на терр. /143115020, инв.№580-1, в экспл. 01.12.69, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Курская, 109 Т | 250 кВА | - | 1969 | Реестровый номер 181/д | тот же |
|  | ТМ-6/250 в п/ст №40 /143115010, инв.№581-1, в экспл. 01.12.79, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Курская | - | - | 1979 | Реестровый номер 182/д | тот же |
|  | ТМ-400/6 устан. в РП №2 /143115010, инв.№583-1, в экспл. 01.12.80, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | РП №2 | 400 кВА | - | 1980 | Реестровый номер 183/д | тот же |
|  | ТМ силовой 6/0,4-400 ква /143115010, инв.№67-1, в экспл. 01.12.72, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП-3 | 400 кВА | - | 1972 | Реестровый номер 188/д | тот же |
|  | ТМ-400 КТП № 11 /143115010, инв.№84, в экспл. 01.12.66, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | КТП № 11 | 400 кВА | - | 1966 | Реестровый номер 190/д | тот же |
|  | ТМ 6/0,4кв типа ТМФ 400 кв ТП №8 /143115010, инв.№84-1, в экспл. 01.12.87, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП №8 | 400 кВА | - | 1987 | Реестровый номер 191/д | тот же |
|  | КТПН № 1а /143115020, инв.№88, в экспл. 01.12.72, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Ленина, 10 Т2 | 400 кВА | - | 1972 | Реестровый номер 192/д | тот же |
|  | ТМ-320 6/0,4 кв с распред. в п/ст № 9 /143115010, инв.№9-1, в экспл. 01.12.56, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ЗТП №9 | 320 кВА | - | 1956 | Реестровый номер 193/д | тот же |
|  | ТМ 180 КТП № 12 /143115010, инв.№90, в экспл.,шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | КТП № 12 | 180 кВА | - | - | Реестровый номер 194/д | тот же |
|  | ТМ-ТСМА 160/6 в п/ст 13 /143115010, инв.№94, в экспл. 01.12.64, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | ТП 13 | 160 кВА | - | 1964 | Реестровый номер 195/д | тот же |
|  | КТПН № 21 /143115020, инв.№95-1, в экспл. 01.12.66, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Российская, 20 Т | 400 кВА | - | 1966 | Реестровый номер 196/д | тот же |
|  | ТМ-630 ква (во дворе ГЭС)/143115010, инв.№20164, в экспл. 18.12.03, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки ТП63 | 630 кВА 400кВА | - | 2003 | Реестровый номер 198/д | тот же |
|  | КТПН № 63 т-р 400ква л. /143115020, инв.№522, в экспл. 29.03.04, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, л.б. р.Дон | 400 кВА | - | 2004 | Реестровый номер 200/д | тот же |
|  | КТПН № 64 /143115020, инв.№00683, в экспл. 20.12.05, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Заречная, 31 Т | 400 кВА | - | 2005 | Реестровый номер 206/д | тот же |
|  | КТПН № 65 /143115020, инв.№00688, в экспл. 20.12.05, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Березовая, 8Т | 1000 кВА | - | 2005 | Реестровый номер 207/д | тот же |
|  | КТП № 66 63кВа /143115020, инв.№00710, в экспл. 02.05.07, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, | 63 кВА | - | 2007 | Реестровый номер 212/д | тот же |
|  | ТМ-630/10-У1 №1686335 /143115010, инв.№00738, в экспл. 22.10.13, шифр нормы аморт. , норма аморт. 0 | ТП №7 | 630 кВА | - | 2013 | Реестровый номер 213/д | тот же |
|  | ТМ-400/10-У1 №16912 /143115010, инв.№00739, в экспл. 22.10.13, шифр нормы аморт. , норма аморт. 0 | ТП №57 | 400 кВА | - | 2013 | Реестровый номер 214/д | тот же |
|  | ТП №69 /143115020, инв.№00741, в экспл. 13.01.14, шифр нормы аморт. 40701, норма аморт. 4.4 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 4Б/2 | 400 кВА | - | 2014 | Реестровый номер 218/д | тот же |
|  | ТМ-160 к ТП №32, инв. Э40, в экспл.1983 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 18 Т | 160 кВА | - | 1983 | Реестровый номер 219/д | тот же |
|  | ТМ-250 к ТП №59, инв. № Э049, в экспл. 1999 | г. Семилуки, ул. Индустриальная, 25 Т | 250 кВА | - | 1999 | Реестровый номер 220/д | тот же |
|  | ТМ-400 к ТП №69, инв.№ б/н, в экспл.2003 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 4Б | 400 кВА | - | 2003 | Реестровый номер 221/д | тот же |
|  | ТМ-250кВа к ТП №69 инв.№б/н, в экспл. 2003 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 4Б/2 | 250 кВА | - | 2003 | Реестровый номер 221/д | тот же |
|  | ТМ-160 к ТП №61, инв. № Э070, в экспл.2004 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 26 Т | 160 кВА | - | 2004 | Реестровый номер 222/д | тот же |
|  | ТМ-100 кВА к ТП №61, в экспл.2004 инв. № Э061 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 26 Т | 100 кВА | - | 2004 | Реестровый номер 223/д | тот же |
|  | ТМ-400 к ТП №63 инв. № б/н, в экспл.2003 | л.б.р.Дон | 400 кВА | - | 2003 | Реестровый номер 224/д | тот же |
|  | ТМ-400 к ТП №64 инв.№ Э069, в экспл.2005 | г. Семилуки, ул. Заречная, 31 Т | 400 кВА | - | 2005 | Реестровый номер 225/д | тот же |
|  | ТМ-1000 к ТП №65 инв. № б/н, в экспл.2005 | г. Семилуки, ул. Березовая, 8Т | 1000 кВА | - | 2005 | Реестровый номер 226/д | тот же |
|  | ТМ-250 к ТП №66 инв. № б/н, в экспл.2014 | пос. Южный к Артскважине | 250 кВА | - | 2014 | Реестровый номер 227/д | тот же |
|  | ТМ-400 к ТП №55а инв.№ б/н, в экспл.2016 | г. Семилуки, Чайковского, 5Т | 400кВА | - | 2016 | Реестровый номер 228/д | тот же |
|  | ТМ-250 к ТП-1а, инв.№ б/н | г. Семилуки, ул. Ленина, 10,Т2 | 250 кВА | - | - | Реестровый номер 229/д | тот же |
|  | ТМ-400 к ТП №57, инв. № б/н, в экспл. 1998 | г. Семилуки, ул. Гончарова, 10 Т | 400 кВА | - | 1998 | Реестровый номер 230/д | тот же |
|  | ТМ-400 к ТП №60, инв.№ б/н, в экспл.2003 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 8а Т | 400 кВА | - | 2003 | Реестровый номер 231/д | тот же |
|  | ТМ-250 к ТП №1, в экспл. 1978 | г. Семилуки, ул. Ленина, 10, Т1 | 250 кВА | - | 1978 | Реестровый номер 232/д | тот же |
|  | ТМ-630 к РП №4, в экспл. 2014 | г. Семилуки, Курская,86 | 630 кВА | - | 2014 | Реестровый номер 233/д | тот же |
|  | ТМ-630 к РП №4, в экспл. 2014 | г. Семилуки, Курская,86 | 630 кВА | - | 2014 | Реестровый номер 233/д | тот же |
|  | ТМ-100 к ТП №71, в экспл.2015 | г. Семилуки, ул. Курская, 28 | 100 кВА | - | 2015 | Реестровый номер 234/д | тот же |
|  | ТМ-250 к КТП №31, в экспл. 1997 | г. Семилуки, ул. Заречная 2-я, 16 Т | 250 кВА | - | 1997 | Реестровый номер 235/д | тот же |
|  | КТП №32, ПС-4,35/6 кв, фидер №8, в экспл. 1983 | г. Семилуки, ул. Транспортная, 18 Т | 160 кВА | - | 1983 | Реестровый номер 237/д | тот же |
|  | КТП №71, в экспл.2015 | г. Семилуки, ул. Курская, 28 | 100 кВА | - | 2015 | Реестровый номер 238/д | тот же |
|  | КТП № 55а, в экспл. 2017 | г. Семилуки, ул. Чайковского, 5Т | 400кВА | - | 2017 | Реестровый номер 239/д | тот же |
|  | КТП №31, в экспл. 1997 | г. Семилуки, ул. Заречная 2-я 16Т | 250 кВА | - | 1997 | Реестровый номер 236/д | тот же |
|  | КТП №11-32 (ТП-6/0,4 кв) | г. Семилуки, ул. Заречная, соор.31 ТП | 100 кВА | - | 2011 | Реестровый номер 240/д | тот же |
|  | ТМ-100 к КТП №11-32 | г. Семилуки, ул. Заречная, соор.31 ТП | 100 кВА | - | 2011 | Реестровый номер 241/д | тот же |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6 кв от ГРП № 3 левый берег Дона /124521010, инв.№00692, в экспл. 31.12.05, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ГРП № 3 левый берег Дона (2 шт) | - | 2500 м | 2005 | Реестровый номер 109/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от ТП № 13 до ТП № 58/124521125, инв.№00244, в экспл. 01.09.99, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от ТП № 13 до ТП № 58 | - | 1030 м | 1999 | Реестровый номер 110/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв м-р Северный /124521125, инв.№00245, в экспл. 01.09.99, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | м-р Северный от ТП №53 | - | 350 м | 1999 | Реестровый номер 111/н | тот же |
|  | .ВЛ-0,4 кв ул. 25л.Октября от ГКТПН № 4 /124521125, инв.№00306, в экспл. 01.01.75, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 25л.Октября от ГКТПН № 4 от ТП №26 | - | 2800 м | 1975 | Реестровый номер 112/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв от ГКТПН № 54/124521125, инв.№00307, в экспл. 01.04.50, шифр нормы аморт. 30008, норма аморт. 6 | ул. Телегина, Ж/дорожная от ГКТПН №54 | - | 2160 м | 1950 | Реестровый номер 113/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4кв ул. Гол.,п.Кирпич. от ГКТПН № 27/124521125, инв.№00308, в экспл. 01.04.52, шифр нормы аморт. 30008, норма аморт. 6 | ул. Голикова, пер. Кирпичный от ГКТПН №27 | - | 4560 м | 1952 | Реестровый номер 114/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от ТП №3 до ГКТПН № 23/124521125, инв.№07002, в экспл. 01.12.70, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от ТП №3 до ГКТПН № 23 | - | 1155 м | 1970 | Реестровый номер 115/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Крупская,38-44 от ТП № 8 /124521125, инв.№11, в экспл. 01.12.60, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Крупская,38-44 от ТП № 8 от ТП №10 | - | 2520 м | 1960 | Реестровый номер 119/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Свердлова от ГКТПН № 18/124521125, инв.№111, в экспл. 01.12.61, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Свердлова от ГКТПН № 18 | - | 840 м | 1961 | Реестровый номер 120/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. 30 лет Октября/124521125, инв.№15, в экспл. 01.12.59, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Чкалова, база торга, ул. 30 лет Октябя | - | 2910 м | 1959 | Реестровый номер 122/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4кв пер.Космонавтов и др./124521125, инв.№16, в экспл. 01.12.59, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | пер. Октябрьский и пер. Космонавтов и др. | - | 1450 | 1959 | Реестровый номер 123/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Курская от ГКТПН № 18/124521125, инв.№17, в экспл. 01.12.58, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Курская от ГКТПН № 18 | - | 720 м | 1958 | Реестровый номер 124/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 17 /124521125, инв.№18, в экспл. 01.12.58, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Газовая, Комсомольская от ТП №17 | - | 2280 м | 1958 | Реестровый номер 125/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв КТП-34 № 34 /124521125, инв.№19, в экспл. 01.12.58, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Лесная «Старое село» | - | 2520 м | 1958 | Реестровый номер 126/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Строителей, Мира, Дачная/124521125, инв.№199, в экспл. 01.12.53, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | кв ул. Строителей, Мира, Дачная | - | 3760 м | 1953 | Реестровый номер 127/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 ул. Рос., Н.поселок от ГКТПН № 23/124521125, инв.№20, в экспл. 01.12.58, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Российская, Новый поселок от ГКТПН № 23 | - | 2960 м | 1958 | Реестровый номер 128/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв Фидер № 7 от ТП № 2 до ТП № 1/124521010, инв.№20038, в экспл. 01.01.44, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | Фидер № 7 от ТП № 2 до ТП № 1 | - | 240 м | 1944 | Реестровый номер 129/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв Фидер № 7 от п/ст 4 до ГРП/12/124521010, инв.№20039, в экспл. 01.01.50, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | Фидер № 7 от п/ст 4 до ГРП | - | 125 м | 1950 | Реестровый номер 130/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фид. № 8 от ТП №59 до ВЛ /124521010, инв.№20040, в экспл. ., шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | От 41 до ТП №59 От ТП №25 до ТП №69 | - | 1250 м | - | Реестровый номер 131/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 9 от № 41 до ТП № 59/124521010, инв.№20041, в экспл. , шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от № 41 до ТП № 59 от ТП №41 до ТП №44 | - | 1150 м | - | Реестровый номер 132/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от ВЛ -6-7 до ТП № 57/124521010, инв.№20042, в экспл. 01.01.96, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ВЛ -6-7 до ТП № 57 | - | 20 м | 1996 | Реестровый номер 133/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от ТП № 12 до ВЛ 6-7/124521010, инв.№20043, в экспл. 01.01.97, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 12 до ВЛ 6-7 | - | 30 м | 1997 | Реестровый номер 134/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв. фидер № 9 от ТП № 8 до ТП № 10/124521010, инв.№20044, в экспл. 01.01.61, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 8 до ТП № 10 | - | 750 м | 1961 | Реестровый номер 135/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 9 от ТП № 10 до ТП № 15/124521010, инв.№20045, в экспл. 01.01.62, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 10 до ТП № 15 | - | 200 м | 1962 | Реестровый номер 136/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 9 от ТП №15 до ТП № 9/124521010, инв.№20046, в экспл. 01.01.63, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП №15 до ТП № 9 | - | 375 м | 1963 | Реестровый номер 137/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 9 от РП № 2 до ТП № 35/124521010, инв.№20047, в экспл. 01.01.76, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП № 2 до ТП № 35 | - | 1215 м | 1976 | Реестровый номер 138/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от ТП № 54 до ВЛ 6-7/124521010, инв.№20049, в экспл. 01.01.51, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 54 до ВЛ 6-7 | - | 30 м | 1951 | Реестровый номер 139/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от РП № 5 до ВЛ /124521010, инв.№20050, в экспл. 01.01.96, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП № 5 до ВЛ Коммунальная | - | 30 м | 1996 | Реестровый номер 140/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от РП № 5 до ТП № 5/124521010, инв.№20051, в экспл. 01.01.96, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП № 5 до ТП № 5 ТП №4 | - | 695 м | 1996 | Реестровый номер 141/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от ТП № 55 до ТП № 56/124521010, инв.№20052, в экспл. 01.01.51 , шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 55 до ТП № 56 | - | 170 м | 1951 | Реестровый номер 142/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв от КТПН 58 /124521125, инв.№20053, в экспл. 01.01.90, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от КТПН 58 до Красноармейская | - | 3010 м | 1990 | Реестровый номер 143/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Индустриальная и др.//124521125, инв.№20054, в экспл. 01.01.86, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Индустриальная, Некрасова и др. | - | 2320 м | 1986 | Реестровый номер 144/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 ул. Транспортная ТП № 13/124521125, инв.№20055, в экспл. 01.01.62, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Транспортная ТП № 13 | - | 335 м | 1962 | Реестровый номер 145/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Чапаева, ул. Комсомольская/124521125, инв.№20056, в экспл. 01.01.71, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Чапаева,киоски ул. Комсомольская от РП№2 от ТП№15 от ТП№39 | - | 3340 м | 1971 | Реестровый номер 146/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 ул. Донская от ТП № 14/124521125, инв.№20057, в экспл. 01.01.54, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Донская от ТП № 14 | - | 920 м | 1954 | Реестровый номер 147/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 ул. Крупская 37-45, ГКТПН № 20/124521125, инв.№20058, в экспл. 01.01.74, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Крупская 37-45, ГКТПН № 20 | - | 2160 м | 1974 | Реестровый номер 148/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ГКТПН №22 /124521125, инв.№20059, в экспл. 01.01.74, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 25 лет Октября ГНВС.р.КЦ ГКТПН №22 от ТП №61 | - | 2480 м | 1974 | Реестровый номер 149/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв жилая зона,хим.дом, ТП №25 /124521125, инв.№20060, в экспл. 01.01.86, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | хим. дом, ТП №25 | - | 3640 м | 1986 | Реестровый номер 150/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв . ГКТПН № 55 /124521125, инв.№20061, в экспл. 01.01.78, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Чайковского, Кожедуба, и др. ГКТПН №55 | - | 560 м | 1978 | Реестровый номер 151/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв к ГКТПН № 57 /124521125, инв.№20062, в экспл. 01.01.96, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Ломоносова, пер. Больничный и др. ГКТПН №57 | - | 1040 м | 1996 | Реестровый номер 152/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв к ТП 56 /124521125, инв.№20063, в экспл. 01.01.68, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Чайковского, ул. Пушкинская ТП56 | - | 1550 м | 1968 | Реестровый номер 153/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв. . ГКТПН №58/124521125, инв.№20064, в экспл. 01.01.94, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Домостроителей и др. ТП-13 ГКТПН №58 | - | 2360 м | 1994 | Реестровый номер 154/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от РП №2 до ТП № 26/124521125, инв.№20065, в экспл. 01.01.72, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | РП №2 до ТП № 26 РП№2-ТП№46-ТП№52-ТП-№32 | - | 2515 м | 1972 | Реестровый номер 155/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв между ТП № 37 и ТП № 45 /124521010, инв.№203, в экспл. 01.04.87, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | между ТП № 37 и ТП № 45 до ТП №39 | - | 750 м | 1987 | Реестровый номер 156/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв ТП № 16а-РП №2,ТП № 16а-ТП № 19/124521010, инв.№204, в экспл. 01.12.88, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП № 16а-РП №2,ТП № 16а-ТП № 19 | - | 300 м | 1988 | Реестровый номер 157/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв ТП № 16 а-щит мастерской и др. /12452101, инв.№205, в экспл. 01.12.88, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП № 16 а-щит мастерской и др. | - | - | 1988 | Реестровый номер 158/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от РП № 2-ТП № 50 /124521010, инв.№206, в экспл. 01.12.94, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП № 2-ТП № 50 – РП №4 | - | 1645 м | 1994 | Реестровый номер 159/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ТП № 50 до ТП № 51 /124521010, инв.№207, в экспл. 01.12.95, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 50 до ТП № 51 от РП-2 до ТП №46 | - | 147 м | 1995 | Реестровый номер 160/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от РП №2 до ТП № 51 /124521010, инв.№208, в экспл. 01.12.95, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП №2 до ТП № 51 | - | 550 м | 1995 | Реестровый номер 161/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв ТП № 11 до опоры № 1 ВЛ 6кв /124521010, инв.№209, в экспл. 01.12.94, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП 11 до опоры 1ВЛ 6кв. Советская | - | 170 м | 1994 | Реестровый номер 162/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Крупская, ТП №9 /124521125, инв.№21, в экспл. 01.12.58, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Крупская, ТП №9 | - | 3205 м | 1958 | Реестровый номер 163/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ТП №4,№6а,№7,№16а,№17,№18/124521010, инв.№210, в экспл. 01.12.91, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП №4,№6а,№7,№16а,№17,№18 | - | 1800 м | 1991 | Реестровый номер 164/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ТП №19, РП № 1.РП № 2 /124521010, инв.№211, в экспл. 01.12.91, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП №19, РП № 1.РП № 2 | - | 4060 м | 1991 | Реестровый номер 165/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ТП №25-26, №39-41,.../124521010, инв.№212, в экспл. 01.12.91, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП №25-26, №39-41, 44-47, РП2 | - | 2930 м | 1991 | Реестровый номер 166 /н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв от РП №1,от ТП №8, от ТП № 26 /124521010, инв.№213, в экспл. 01.12.91, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП №1,от ТП №8, от ТП № 26 | - | 450 м | 1991 | Реестровый номер 167/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв от ТП № 42,№43,№44,№45,№47 /124521010, инв.№215, в экспл. 01.12.91, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 42,№43,№44,№45, №47 | - | 100 | 1991 | Реестровый номер 169/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв от ТП №№ 1,3,4,5,6а,9,10 /124521010, инв.№216, в экспл. 01.12.91, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП №№ 1,3,4,5,6а,9,10 | - | Акт балансового разграничения с УК | 1991 | Реестровый номер 170/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв от РП №2 /124521010, инв.№217, в экспл. 01.12.91, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | РП №2 | - | - | 1991 | Реестровый номер 171/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв от ТП № 16,17,18,20,22,25 /124521010, инв.№218, в экспл. 01.12.91, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП № 16,17,18,20,22,25 | - | - | 1991 | Реестровый номер 172/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 от ТП №№ 35,36,37,39,40,41 /124521010, инв.№219, в экспл. 01.12.91, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП №№ 35,36,37,39,40,41 | - | - | 1991 | Реестровый номер 173/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 8 г. Семилуки /124521125, инв.№219-1, в экспл. 01.12.54, шифр нормы аморт. 30008, норма аморт. 6 | ул. Комсомольская от ТП №8 | - | 515 м | 1954 | Реестровый номер 174/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв магазин № 45 от ТП № 8/124521125, инв.№22, в экспл. 01.12.58, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | магазин № 45 от ТП № 8 | - | 385 м | 1958 | Реестровый номер 175/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв от ТП № 7 Винный завод /124521010, инв.№220, в экспл. 01.12.89, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 7 Винный завод | - | 400 м | 1989 | Реестровый номер 176/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от РП №1-ТП №2, ТП №2-ТП № 38 /124521010, инв.№221, в экспл. 01.12.85, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП №1-ТП №2, ТП №2-ТП № 38 | - | 2310 м | 1985 | Реестровый номер 177/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ТП №17 до ТП №35 /124521010, инв.№222, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП №17 до ТП №35 | - | 360 м | 1986 | Реестровый номер 178/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от РП №1до ТП № 6а /124521010, инв.№223, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП №1до ТП № 6аот РП №1 до РП №2 | - | 1815 м | 1984 | Реестровый номер 179/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ТП №26 до ТП № 12/124521010, инв.№224, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП №26 до ТП № 12 | - | 385 м | 1984 | Реестровый номер 180/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от РП 2-ТП 60; ТП 60-ТП 25/124521010, инв.№225, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | От ТП №35 до ТП 17 | - | 360 м | 1984 | Реестровый номер 181/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв от ТП-25 до КНС ул. Курская /124521010, инв.№226, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП-25 до КНС ул. Курская | - | Акт балансового разграничения ЛПУ МГ | 1984 | Реестровый номер 182/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидера № 8 от РП № 2 до ТП № 15/124521010, инв.№227, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП № 2 до ТП № 15 | - | 560 м | 1984 | Реестровый номер 183/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв ТП № 2 распределительный щит СОЗ/124521010, инв.№228, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП № 2 распределительный щит СОЗ | - | 250 м | 1984 | Реестровый номер 184/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ВЛ фидера №8 до ТП № 44,25 /124521010, инв.№229, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ВЛ фидера №8 до ТП № 44,25 | - | 550 м | 1986 | Реестровый номер 185/н | тот же |
|  | Ответвления от ВЛ-0,4 кв к зд.от ТП № 8-9/12452112, инв.№23, в экспл. 01.12.58, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от ВЛ-0,4 кв к зд.от ТП № 8-9 | - | Акт балансового разграничения УК | 1958 | Реестровый номер 186/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от РП №4до ТП №52 нас.3 подъема /124521010, инв.№230, в экспл. 01.12.96, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | кв от РП №4до ТП №52 нас.3 подъема РП №4 – ТП №67 | - | 2880 м | 1996 | Реестровый номер 187/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ТП № 1а до ТП № 33 /124521010, инв.№231, в экспл. 01.12.96, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 1а до ТП № 33 | - | СБ | 1996 | Реестровый номер 188/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от РП № 5 до ТП № 4 /124521010, инв.№232, в экспл. 01.12.95, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП № 5 до ТП № 4 | - | 300 м | 1995 | Реестровый номер 189/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв ТП № 50 до жил. домов Воркута /124521010, инв.№233, в экспл. 01.12.95, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП № 50 до жил. домов Воркута | - | УК | 1995 | Реестровый номер 190/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв ТП №50 до жил. домов Воркута /124521010, инв.№234, в экспл. 01.12.95, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП №50 до жтл. домов Воркута | - | УК | 1995 | Реестровый номер 191/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от РП № 5 до ГРП № 3 /124521010, инв.№235, в экспл. 01.12.94, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП № 5 до ГРП № 3 | - | 510 м | 1994 | Реестровый номер 192/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ТП № 46 до ТП № 32 Банк /124521010, инв.№236, в экспл. 01.12.96, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 46 до ТП № 32 Банк | - | 210 м | 1996 | Реестровый номер 193/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Транспортная, от ГКТПН 40/124521125, инв.№25, в экспл. 01.12.69, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | АЗС база СХТ от ул. Транспортная ГКТПН 40 от ТП №32 | - | 2250 м | 1969 | Реестровый номер 194/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Л.Толстого от ГКТПН № 18/124521125, инв.№26, в экспл. 01.12.57, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Л.Толстого от ГКТПН № 18 | - | 800 м | 1957 | Реестровый номер 195/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 от ТП № 17/124521125, инв.№27, в экспл. 01.12.56, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Чапаева, ул. Курская ТП № 17 | - | 2280 м | 1956 | Реестровый номер 196/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ТП № 11/124521125, инв.№28, в экспл. 01.12.54, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | тер. Больница, котельная ТП №11 | - | 245 м | 1954 | Реестровый номер 197/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. 25 лет Октября ЖКХ от ТП №3/124521125, инв.№30, в экспл. 01.12.51, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 25 лет Октября ЖКХ от ТП №3 | - | 1160 м | 1951 | Реестровый номер 198/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. 8-е марта от ТП № 3/124521125, инв.№31, в экспл. 01.12.51, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 8-е марта от ТП № 3 | - | 400 м | 1951 | Реестровый номер 199/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв. от ТП №3/124521125, инв.№32, в экспл. 01.12.51, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 25 лет Октября, профилакторий ТП №3 | - | 210 м | 1951 | Реестровый номер 200/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Набережная ГКТПН № 48/124521125, инв.№321, в экспл. 01.12.60, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Набережная ГКТПН № 48 | - | 4840 м | 1960 | Реестровый номер 201/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв. котельная отТП3/124521125, инв.№33, в экспл. 01.12.51, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 9 Января, 9,5,7,12,14 ниж.котельная от ТП №3 | - | КЛ на котельную | 1951 | Реестровый номер 202/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. 25 лет О. ЖКО от ГКТПН № 4/124521125, инв.№34, в экспл. 01.12.51, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 25 лет О. ЖКО от ГКТПН № 4 | - | 300 м | 1951 | Реестровый номер 203/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. 9 января от ТП № 3 /124521125, инв.№35, в экспл. 01.12.51, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 9 января от ТП № 3 | - | 155 м | 1951 | Реестровый номер 204/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв от ГКТПН № 4 г. Семилуки /124521125, инв.№36, в экспл. 01.12.51, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Коммунальная ГКТПН №4 | - | 330 м | 1951 | Реестровый номер 205/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 1 г. Семилуки /124521125, инв.№37, в экспл. 01.12.49, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от ТП № 1 г. Семилуки | - | 440 м | 1949 | Реестровый номер 206/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Победы РП-1 /124521125, инв.№38а, в экспл. 01.12.85, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Победы РП-1 | - | 1800 м | 1950 | Реестровый номер 207/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Мурзы от РП -1/124521125, инв.№40, в экспл. 01.12.49, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Мурзы от РП -1 | - | 1960 м | 1949 | Реестровый номер 208/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв к ГКТПН № 21/124521125, инв.№409, в экспл. 01.12.72, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Российская, новый поселок к ГКТПН №21 | - | 3000 м | 1972 | Реестровый номер 209/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Ленина от ТП № 1 /124521125, инв.№41, в экспл. 01.12.49, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Ленина парикмахерская ТП1 | - | 160 м | 1949 | Реестровый номер 210/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Ленина.../124521125, инв.№42, в экспл. 01.12.49, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Ленина, ул. 9 Января, котельная, общежитие | - | 910 м | 1949 | Реестровый номер 211/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от ГКТПН № 21/124521125, инв.№423, в экспл. 01.12.73, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ГКТПН № 21 | - | 1020 м | 1973 | Реестровый номер 212/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Ленина /124521125, инв.№43, в экспл. 01.12.49, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Ленина, администрация, детский сад, стадион | - | 1045 м | 1949 | Реестровый номер 213/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4кв от ГКТНП № 1/124521125, инв.№44, в экспл. 01.12.49, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 9 Января, сад, рынок от ГКТПН № 1 | - | 1150 м | 1949 | Реестровый номер 214/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв скважина ГКТПН № 21/124521125, инв.№441, в экспл. 01.12.74, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | Скважина новый поселок ГКТПН № 21 | - | 430 м | 1974 | Реестровый номер 215/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Ленина от ТП № 1 /124521125, инв.№45, в экспл. 01.12.49, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Ленина, типография, ТП № 1 | - | 880 м | 1949 | Реестровый номер 216/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. К.Маркса РП-1 /124521125, инв.№46, в экспл. 01.12.48, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. К.Маркса РП-1 | - | 1890 м | 1948 | Реестровый номер 217/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв отпайка на ГКТПН № 2,7,54,55/124521125, инв.№466, в экспл. 01.12.74, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | отпайка на ГКТПН № 2,7,54,55 РП 54 до РП 62 | - | 3300 м | 1974 | Реестровый номер 218/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв на скважины ГКТПН № 27 /124521125, инв.№468, в экспл. 01.12.74, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | на скважины ГКТПН № 27 | - | 780 м | 1974 | Реестровый номер 219/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв. пос.Березки /124521010, инв.№469, в экспл. 01.12.74, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | пос.Березки | - | 40 м | 1974 | Реестровый номер 220/н | тот же |
|  | КЛ-0,38 центрального участка /124521010, инв.№47, в экспл. 01.11.58, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | Центральный участок | - | 220 м | 1958 | Реестровый номер 221/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от ТП № 2 до ТП № 3/124521125, инв.№50-1, в экспл. 01.12.48, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от ТП № 2 до ТП № | - | 240 м | 1948 | Реестровый номер 222/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от РТ №1 доТП №36 с отп.наТП №31/124521125, инв.№506, в экспл. 01.12.76, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от РТ №1 доТП №36 с отп.наТП №31 | - | 3360 м | 1976 | Реестровый номер 223/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв .от ГКТПН № 36 /124521125, инв.№507, в экспл. 01.12.76, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Пионерская, насосная станция от ГКТПН № 36 | - | 4730 м | 1976 | Реестровый номер 224/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв от ГКТПН № 27 /124521125, инв.№508, в экспл. 01.12.76, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Пушкинская, ул. Щеголева | - | 3780 м | 1976 | Реестровый номер 225/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв отп.от опоры №3до ТП № 38 (КНС)/124521125, инв.№509-1, в экспл. 01.12.80, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | отп.от опоры №3до ТП № 38 (КНС) | - | 100 м | 1980 | Реестровый номер 226/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от ТП № 12 до ТП № 13/124521125, инв.№51, в экспл. 01.12.85, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от ТП № 12 до ТП № 13 | - | 680 м | 1985 | Реестровый номер 227/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв отп.от ФМД №3 до КТПН № 48/124521125, инв.№511, в экспл. 01.12.90, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от ФМД №3 до КТПН № 48 | - | 800 м | 1990 | Реестровый номер 228/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ГКТПН № 49 /124521125, инв.№513, в экспл. 01.12.93, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Лунная, Солнечная и др. ГКТПН № 49 | - | 2960 м | 1993 | Реестровый номер 229/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ГКТПН №49 /124521125, инв.№514, в экспл. 01.12.88, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Набережная, ул. Луговая | - | 810 м | 1988 | Реестровый номер 230/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв ТП № 49 ТП №48, ТП № 49/124521125, инв.№516-2, в экспл. 01.01.87, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ТП № 49 ТП №48, ТП № 49 | - | 800 м | 1987 | Реестровый номер 231/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв ц.уч. (от ПС №4 до РП №1 КЛ 6-9;/124521010, инв.№517, в экспл. 01.12.78, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | Центр участка Семилуки РП №1 до ПС№4 | - | 2840 м | 1978 | Реестровый номер 232/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Кольцова и др.ГКТПН № 49/124521125, инв.№517-1, в экспл. 01.12.92, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Кольцова, Менделеева и др. ГКТПН № 49 | - | 2630 м | 1992 | Реестровый номер 233/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв РП №5-РП-1/124521010, инв.№518, в экспл. 01.12.78, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | Фидер №7 ул. Мурзы | - | 460 м | 1978 | Реестровый номер 234/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ГКТПН № 49 /124521125, инв.№518-1, в экспл. 01.12.92, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 2-ой Воздушной армии, ГКТПН № 49 | - | 100 м | 1992 | Реестровый номер 235/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв РП 1 ВЛ6 кв /124521010, инв.№519, в экспл. 01.12.78, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | Фидер №9 | - | 102 м | 1978 | Реестровый номер 236/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв ТП № 11 до ТП№ 12/124521125, инв.№52, в экспл. 01.12.85, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ТП № 11 до ТП№ 12 | - | 700 м | 1985 | Реестровый номер 237/н | тот же |
|  | Ответв. от ВЛ-0,4 кв к зд.от КТНП № 48,49/12452112, инв.№520, в экспл. 01.12.92, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от ВЛ-0,4 кв к зд.от КТНП № 48,49 | - | 710 м | 1992 | Реестровый номер 258/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ГКТПН № 48 /12452125, инв.№525, в экспл. 01.12.93, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Есенина, Солнечная, ГКТПН № 48 | - | 730 м | 1993 | Реестровый номер 247/н | тот же |
|  | Ответвл. от ВЛ-0,4 кв к зд.от КТПН №48/124521125, инв.№526, в экспл. 01.12.93, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | т ВЛ-0,4 кв к зд.от КТПН №48 | - | 780 м | 1993 | Реестровый номер 248/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от ТП №9до ТП № 11с отп.наТП №22/124521125, инв.№53, в экспл. 01.12.71, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от ТП №9до ТП № 11с отп. наТП №22 | - | 1140 м | 1971 | Реестровый номер 249/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв отпайка на ТП №7 по ул. Мурзы/124521125, инв.№54, в экспл. 01.12.59, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | отпайка на ТП №7 по ул. Мурзы | - | 1080 м | 1959 | Реестровый номер 250/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от РП № 2 до ТП № 44 (Химзавод) /124521010, инв.№541-2, в экспл. 01.12.78, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от РП № 2 до ТП № 44 (Химзавод) | - | 1480 м | 1978 | Реестровый номер 251/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от РП № 1 до ТП № 8/124521125, инв.№55, в экспл. 31.10.12, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 0 | от РП № 1 до ТП № 8 | - | 1128 м | 2012 | Реестровый номер 252/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв отТП №8 до ТП№ 9 с отп.на ТП№20/124521125, инв.№56, в экспл. 01.12.58, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | От ТП №8 до ТП№ 9 с отп.на ТП№20 | - | 290 м | 1958 | Реестровый номер 253/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от РП №5 до ТП №14/124521125, инв.№57, в экспл. 01.12.94, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от РП №5 до ТП №14 | - | 1800 м | 1994 | Реестровый номер 254/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв ААБВ 3 * 95 кв.м, КНС - ТП № 3 /124521010, инв.№576, в экспл. 01.12.80, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | КНС - ТП № 3 | - | 470 м | 1980 | Реестровый номер 255/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв ПТ № 9-опора 6 кв. ул. Калинина/124521010, инв.№580, в экспл. 01.12.82, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ПТ № 9-опора 6 кв. ул. Калинина | - | 545 м | 1982 | Реестровый номер 256/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв райком ТП № 37, ТП № 39 /124521010, инв.№581, в экспл. 01.12.82, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | райком ТП № 37, ТП № 39 | - | - | 1982 | Реестровый номер 257/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ТП №4 до ТП №5 школа №2/124521010, инв.№583, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП №4 до ТП №5 школа №2 | - | 300 м | 1984 | Реестровый номер 259/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв ТП № 9- ТП №37/124521010, инв.№586, в экспл. 01.12.82, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП № 9- ТП №37 | - | 500 м | 1982 | Реестровый номер 260/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв ул. Дзержинского, ТП № 9/124521125, инв.№6, в экспл. 01.12.62, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Дзержинского | - | 500 м | 1962 | Реестровый номер 261/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кв от РП № 1 до ГКТПН № 40/124521125, инв.№60, в экспл. 01.12.68, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от РП № 1 до ГКТПН № 40 | - | 4950 м | 1968 | Реестровый номер 262/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 кв от ТП № 8 /124521125, инв.№7, в экспл. 01.12.61, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. Дзержинского, Гагарина, от ТП №8 | - | 350 м | 1961 | Реестровый номер 263/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв от ТП №3- ЛЭП дача/124521010, инв.№95, в экспл. 01.12.84, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП №3- ЛЭП дача | - | 400 м | 1984 | Реестровый номер 238/н | тот же |
|  | КЛ-0,4 кв от ТП № 17 до торгового центра /12452101, инв.№96, в экспл. 01.12.86, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | от ТП № 17 до торгового центра | - | 600 м | 1986 | Реестровый номер 239/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4кв к ГКТПН № 42/124521125, инв.№9а, в экспл. 01.12.85, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | ул. 30 лет Октября, Рязанцева к ГКТПН №42 | - | 2300 м | 1985 | Реестровый номер 240/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв к ТП № 60 /124521010, инв.№07037, в экспл. 11.07.03, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | ТП № 60 | - | 670 м | 2003 | Реестровый номер 241/н | тот же |
|  | ВЛ-6 вт до КТПН № 65пос."Южный"/124521125, инв.№00689, в экспл. 20.12.05, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | вт до КТПН № 65пос."Южный" | - | 480 м | 2005 | Реестровый номер 242/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4 от КТПН № 65 пос."Южный" /124521125, инв.№00690, в экспл. 20.12.05, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | 4 от КТПН № 65 пос."Южный" | - | 5400 м | 2005 | Реестровый номер 243/н | тот же |
|  | ВЛ-0,4вт от КТПН № 64 пос.Южный/124521125, инв.№00691, в экспл. 20.12.05, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | от КТПН № 64 пос.Южный | - | 9600 м | 2005 | Реестровый номер 244/н | тот же |
|  | КЛ-6 кв фидер № 7 от ТП № 38 до ВЛ 6-7/124521010, инв.№20048, в экспл. 01.01.98, шифр нормы аморт. 30012, норма аморт. 4 | фидер № 7 от ТП № 38 до ВЛ 6-7 | - | 15 м | 1998 | Реестровый номер 245/н | тот же |
|  | ВЛ-6 кВ п.Южный/124521125, инв.№00709, в экспл. 02.05.07, шифр нормы аморт. 30006, норма аморт. 3 | п.Южный | - | 980 м | 2007 | Реестровый номер 246/н | тот же |